1#纺丝机四改五项目-电气设备采购5

动力电缆招标技术文件

一、概述

本技术文件采购标的为卷曲机用动力电缆、控制电缆。配合1#纺丝机四改五项目，用于新的卷曲机、铺丝器电机、变频器供电和控制。

二、技术标准和规范

GB 50217-2018  电力工程电缆设计标准

GB 50217-2016  电力电缆敷设规范

GB/T 12706.3-2020  绝缘电力电缆及附件

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

三、技术要求

1．购买的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器柜电缆 | 5×16mm2，380V动力电缆 硬线，阻燃电缆 | ZC-YJV-5×16 | 米 | 60 |
| 2 | 卷曲机电缆 | 4×4mm2，380V动力电缆 硬线，阻燃电缆 | ZC-YJV-4×4 | 米 | 500 |
| 3 | 开关控制电缆 | 3×1.5mm2，220V控制电缆 硬线，阻燃电缆 | ZC-KVV-3×1.5 | 米 | 1000 |

☆投标品牌应选用昆明电缆厂，全阻燃电缆。

2、其它要求

1）所提供的产品型号、数量、规格应与技术要求中的一致；

2）因使用在防爆生产环境，所提供的产品不能有明显的外观瑕疵；

3）所有产品封装、包装应完整。

4）乙方应承诺提供的产品为原厂生产，不得提供二手、散装、翻新等有瑕疵的产品。

四.供货周期

1.  供货周期：7月31日前到货。

2.  设备到货后送至甲方制定地点。

3.  甲方组织到货现场验收，详见下条。

五.验收

1、设备到货后，由乙方运至甲方指点地点。

2、到货后由甲方组织现场验收，验收内容主要但不限于：外观检查、包装、随机资料附件检查、通电测试等。

3、验收过程发现的瑕疵产品乙方应承诺无条件进行换货处理。

4、质保期：随项目验收后12个月。

5、乙方应承诺，质保期内产品出现质量问题应无条件进行更换或维修，并做好相应的售后服务。

六．资料及培训

1.  项目资料为产品随机资料，主要为合格证、参数文件等。

2.  培训为到货后现场交流安全、注意事项等内容。

七．保密

按昆纤公司现行保密制度执行。