2026年大修高空保洁技术要求

一.时间：

2026年大修期间五天至六天为避免交叉操作，工作时间暂定17：00以后。

三月份前完成昆纤三级安全培训（8-10人）。

二.工作内容：

1.纺丝区域内空调出风口清洁（纺丝一楼、纺丝二楼、中控室、摆丝平台、摆丝三楼、打包区）。

2.制备区域空调出风口清洁（制浆一楼、二楼）。

3.部分管道表面清洁（纺丝、制备）。

4.打包区少量旧管道标牌的高空摘除。

5.丝束生产区域内有可坠物的摘除。

6.干燥机顶部飞花的清理、顶部管道死角卫生灯具卫生清理等。

7.服从安排、清理后完成现场卫生及地面卫生。

三.人员要求及安全注意事项：

1.要求人员有高空作业资质分成2组，分别负责纺丝、制备区域。

2.有专职或兼职安全员在场。

3.经昆纤三级安全培训取得通行证。

4.工作服、鞋帽等穿戴按昆纤公司管理规定执行。

5.昆纤公司厂区内禁止游动吸烟、在驾驶室里也禁止吸烟；区域内禁止使用手机，厂区内机动车、非机动车辆限速15公里/每小时，禁止超速行驶。违反以上或其它昆纤公司的安全制度，将按照制度要求扣除部分安全保证金。

6.服从管理，清洁工具自带，饭自理。