化学试剂柜更换吸附碳服务技术要求

一、名称：化学试剂柜更换吸附碳服务

因昆纤公司企质部化学品试剂柜管理需求，需每年对化学试剂柜（6个）更换吸附碳，现用活性碳2026年1月12日到期。

二、位号、名称、型号规格、数量及说明

| 产品名称： | 活性炭分子过滤器 |
| --- | --- |
| 产品型号： | GF4BE+ |
| 数量： | 6个 |
| 产品作用： | 主要吸附有机无机挥发分子 |
| 对应使用产品型号： | 适用于无管净气型储药柜 |
| 产品尺寸： | （L*D*H)750*402*105mm |
| 产品材质： | 外框：聚丙烯，内部：活性炭颗粒，使用U型槽，内置自粘胶，确保不漏气； |

三、技术标准和规范: 满足技术要求，详见上表。

四、技术要求

1、提供用于招标的图纸和资料：无

2、设备配置要求：无

3、安装、连接方式、外观要求：无

4、设备附带的零配件质量及数量要求:无

5、设备制造所用材料标准要求，材料强度、等级、规格等要求：无

6、制造周期要求：2026年1月12日前完成供货和安装。

7、设备运行稳定性及可靠性要求：设备正常运行，无报警的异常情况。8、维修服务要求：无

9、技术服务要求：将更换下的碳进行合规处理。

10、备件要求：无

11、相关支持的软件要求：无

五．项目进度要求

1.项目对设备制造、监制、验收交货期的要求.

2.签订合同后，中标方需在3个工作日内编制满足招标文件要求的《设备材料采购计划表》提交项目负责人。

六．运输和包装

材料到达昆纤实验室需包装完好、材料运输过程中没有受到损伤。

七．设备监造和性能验收试验

1．中间验收：无

2．出厂前检验：合格证。

3．到场检验：无

4．最终验收：安装后，试剂柜，正常运行，无报警鸣笛声。

5．质保期：一年

八．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、证书、报告的数量和方式：合格证。

2．培训时间、地点、人数要求：无

九．技术专有权

无

十．保密协议

无

十一.其他要求（施工资质、授权等要求）：无