空调滤袋技术要求

空调滤袋外观、尺寸、过滤效率要求如下图：

尺寸：520×430×550×4（长×宽×袋深×袋数），翻边尺寸560×470；

过滤效率：记重法70%-80%，捕捉粒径≥2μm；

风阻力：初阻力小于75Pa，终阻力200Pa